Biała  Podlaska, dn. 18.01.2022r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

NR SPRAWY: D/2/2022

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej w siedzibie ZGL Sp. z o.o.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 35kWp na dachach budynków zlokalizowanych w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5 na działkach nr geod. 2558 i 2559/2 (Obręb 1).

- Szczegółowy zakres zamówienia określa „Specyfikacja Techniczna PV” stanowiąca załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

- Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 wymagania, Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu następujących dokumentów:

- zestawienie oferowanych urządzeń zawierające w szczególności wskazanie nazwy producenta, rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów instalacji fotowoltaicznych, sporządzone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do Zaproszenia;

- certyfikaty potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi przepisami  normami;

- karty katalogowe urządzeń podpisane przez przedstawicieli producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 1.

- Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie montażu oraz sporządził koncepcję instalacji zawierającą co najmniej:

- rozmieszczenie paneli z oznaczeniem urządzeń

- prognozę uzysku,

- prognozę redukcji CO2,

- schemat połączeń,

- plan wymiarów

która zostanie złożona wraz z ofertą

Koncepcja stanowi dokument potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w Załączniku Nr 1 i może, po uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowić element dokumentacji wykonawczej, o której mowa w tym Załączniku.

- Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi na wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 10 lat*, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

* Uwaga: Zaoferowany okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zaoferowanego okresu gwarancji. Deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „Gwarancja” – G”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.

- Warunki udziału w postepowaniu:

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia tj.:

- certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych,

- zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E,

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności (uprawnienia do projektowania).

- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000zł.

- Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją (montażem) i włączeniem do sieci polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 30kWp;

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca załączy:

- W przypadku warunku opisanego w ust. 6 pkt 1: „Wykaz osób” sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

- W przypadku warunku opisanego w ust. 6 pkt 2: Kopię polisy

- W przypadku warunku opisanego w ust. 6 pkt 3: „Wykaz dostaw” na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do Zaproszenia

- Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia. Wzór umowy przed podpisaniem może być modyfikowany, w celu dostosowania do warunków realizacji zamówienia.

- Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 80pkt (C)

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------------   x 80 pkt

cena oferty ocenianej brutto

Okres gwarancji 20pkt (G)

- minimalny okres gwarancji wynosi 10 lat

-	za okres gwarancji 10 lat       5 pkt.

-	za okres gwarancji 15 lat -   10 pkt.

-	za okres gwarancji 20 lat -   15 pkt.

-	za okres gwarancji 25 lat  -  20 pkt.

W przypadku, w którym Wykonawca nie określi oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji wynosi 10 lat.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję krótszą niż 10 lat – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 25 lat, Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy, natomiast do celów oceny oferty uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 25 letnią.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję inną, niż 10, 15, 20 lub 25 lat, Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy, natomiast do celów oceny oferty przyzna ilość punktów dla wartości najbardziej zbliżonej do zaoferowanej przez Wykonawcę [np. dla gwarancji 12 letniej – 10 pkt (jak za 10 lat), dla gwarancji 23 letniej – 20 pkt (jak za 25 lat)].

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + G – gdzie: L –całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, G – punkty uzyskane w kryterium „Okres Gwarancji”.

- Wykonawca w formularzu oferty (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia) poda cenę brutto za całość zamówienia z naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkiem VAT.

- Przy obliczaniu ceny oferty należy ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podana cena ma charakter ryczałtowy i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty;

- Koncepcja instalacji

- Wykaz urządzeń wraz z certyfikatami i kartami produktów

- Wykaz Osób + kopie uprawnień

- Kopia polisy

- Wykaz Dostaw + Referencje

- Termin realizacji zamówienia: do 18.03.2022r.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej.

- Oferta powinna być podpisana, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Oferty należy złożyć w terminie do 28.01.2022r. do godz. 1200 w następujący sposób:

- w formie elektronicznej: na adres mailowy: t.trzybinski@zglbp.pl

- Okres związania ofertą:-30 dni licząc od terminu składania ofert. W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

- Wszelkie informacje uzyskać można drogą elektroniczną e-mail: t.trzybinski@zglbp.pl Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Trzybiński.

- Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2021r  Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000zł.).

KLAUZULA INFORMACYJNA z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej, ul Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax 83 343-62-49, e-mail: zgl@zglbp.pl

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zglbp.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie czystości pomieszczeń i części wspólnych budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.”.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Specyfikacja Techniczna PV

2. Wzór umowy;

3. Formularz oferty;

4. Wykaz Osób;

5. Wykaz Dostaw;

6. Zestawienie Oferowanych Urządzeń

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Identyfikator sprawy: D/2/2022

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5,

OFERTA (wzór)

Wykonawca:

Nazwa		…………...............................................................................................................

…………...............................................................................................................

Zarejestrowana siedziba: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

Adres do korespondencji: .............................................................................................................

………………...................................................................................................................

Numer telefonu …………................ faxu ..............................adres e-mail……………..............

Forma organizacyjna: …………………………………………………………………………...

Dane dotyczące rejestracji: ………………………………………………………...…………...

Osoby upoważnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań: ………………..…………

………………………………………………………………………………..…………

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej w siedzibie ZGL Sp. z o.o.  w/g zakresu określonego w tym Zaproszeniu, oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto:

...................................... zł.

słownie: ....................................................................................................................   złotych.

udzielam gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, na okres ……………... lat

- Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

- Oświadczam, iż pełen zakres zamówienia wykonam w terminie: ……………………..

- Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego co do zakresu zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia w sposób wystarczający do jego prawidłowej i kompletnej realizacji za cenę zaoferowaną w ofercie.

- Oświadczam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania.

- Oświadczamy, że zawarty w Zaproszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na opisanych w nim  warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas określony 
w Zaproszeniu do składania ofert cenowych.

- Oferta została złożona na ....................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ...................

- Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

tel. kontaktowy, faks, e-mail: .....................................................................

zakres odpowiedzialności: ...........................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).